产品特点：

支持2/3英寸工业相机，高分辨率，高通光量

一台相机即能拍全产品外壁图像效果

45°宽视角成像，可拍摄物体侧面八种不同角度的图像

适用于螺丝、密封圈、预成型件等物体内外壁检测

技术参数

M

中国工业相机制造商

WWW.MINDVISION.COM.CN

4M-G系列

2/3"

FNO.1.6-16

420-680nm

φ6.6

2-5mm

C口

450g

C口

CCD

光圈

波长

像方视野

工作距离

接口

重量

接口

HD-WB8M36031

型号

参数

| 直径(mm) | 物距（mm） | 高度(mm) | 物距（mm） | 高度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 2 | 17 | 5 | 14 |
| 6 | 2 | 16 | 5 | 13 |
| 12 | 2 | 13.9 | 5 | 10.9 |
| 20 | 2 | 11 | 5 | 8 |
| 30 | 2 | 7.6 | 5 | 4.6 |

单位：(mm)

尺寸图

地址：

深圳总部：深圳市龙