产品特点：

支持2/3英寸工业相机，高分辨率，高通光量

一台相机拍摄即可同时获得物体内表面和外表面图像
拍摄物体内外壁，无需架设多台相机

45°宽视角成像，可拍摄物体侧面八种不同角度的图像

适用于螺丝、密封圈、预成型件等物体内外壁检测

技术参数

M

中国工业相机制造商

WWW.MINDVISION.COM.CN

4M-G系列

2/3"

FNO.1.6-16

420-680nm

φ6.6

5-70mm

＜0.1%

12.6-22mm

C口

CCD

光圈

波长

像方视野

测量直径

畸变

物距

接口

HD-WB8MD36032

型号

参数

| 外壁规格参数表 | 直径（mm) | 物距（mm) | 高度（mm) | 内壁规格参数表 | 直径（mm) | 物距（mm) | 高度（mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 12.6 | 26.6 |  | 20 | 22 | 11.9 |
|  | 10 | 12.6 | 25.1 |  | 25 | 20.5 | 14.9 |
|  | 20 | 12.6 | 22.1 |  | 30 | 19 | 17.9 |
|  | 30 | 12.6 | 19.1 |  | 35 | 17.5 | 20.9 |
|  | 40 | 12.6 | 16.1 |  | 40 | 16 | 23.9 |
|  | 50 | 12.6 | 11.6 |  | 50 | 13 | 30 |
|  | 60 | 12.6 | 10.1 |  | 60 | 13 | 31.4 |
|  | 70 | 12.6 | 7.1 |  | 70 | 13 | 31.9 |

单位：(mm)

尺寸图