产品特点：

支持2/3英寸工业相机

360°成像系统 ( 内壁 )大景深镜头

大视场角可测量至5mm直径的物体

工业内窥镜适用于带孔洞物体的内壁检测如发动机零件、容器、管子等超大景深

技术参数

M

中国工业相机制造商

WWW.MINDVISION.COM.CN

4M-G系列

2/3"

FNO.8.0

450-650nm

φ6.6

2.7-70mm

82°

130g

C口

CCD

光圈

波长

像方视野

工作距离

视场角

重量

接口

HD-NB36001B

型号

参数

| 直径(mm) | 高度(mm) | 工作距离(mm) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 2.7 |
| 10 | 10 | 6 |
| 20 | 21 | 11 |
| 30 | 31 | 17.2 |
| 40 | 41 | 23 |
| 50 | 51.2 | 29 |
| 60 | 61.4 | 35 |
| 80 | 82 | 46.5 |
| 100 | 102.3 | 58.3 |
| 120 | 123 | 70 |

尺寸图

（ 单位：mm)

地址：

深圳总部：深圳市龙华新区华宁路嘉义

华东办事处：江苏省昆山市伟业路8号