产品特点：

可测量7.5mm（外壁）的小体积物体

该特种镜头具有紧凑型设计和高分辨率性能用于实现小物体的 360°侧视图成像

可用于检测药物容器，塑料盖，预成型件瓶颈，螺丝和其他螺纹物体等组件

技术参数

M

中国工业相机制造商

WWW.MINDVISION.COM.CN

4M-G系列

1/1.8"

FNO.8.0-16

450-650nm

Φ5.32

9-45.4mm

C口

450g

C口

CCD

光圈

波长

像方视野

工作距离

接口

重量

接口

HD-WB36003A

型号

参数

| 直径(mm) | 高度（mm） | 物距(mm) | 光圈（F） | C (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | 5.3 | 45.4 | 16 | 12 |
| 10 | 7.7 | 41.5 | 16 | 17 |
| 15 | 11.86 | 33.8 | 12 | 27 |
| 20 | 16.5 | 26.2 | 12 | 37 |
| 25 | 20.7 | 18.5 | 10 | 51 |
| 30 | 25 | 9 | 8 | 62 |

单位：(mm)

尺寸图

地址：

深