产品特点：

可测量15mm（外壁）的小体积物体

该特种镜头具有紧凑型设计和高分辨率性能用于实现小物体的 360°侧视图成像

可用于检测药物容器，塑料盖，预成型件瓶颈，螺丝和其他螺纹物体等组件

技术参数

M

中国工业相机制造商

WWW.MINDVISION.COM.CN

4M-G系列

1/1.8"

FNO.8.0-16

450-650nm

Φ15mm

44.3mm

C口

450g

C口

CCD

光圈

波长

像方视野

工作距离

接口

重量

接口

HD-WB36009A

型号

参数

单位：(mm)

尺寸图

地址：

深圳总部：深圳市龙