产品特点：

可测量5-40mm（外壁）的小体积物体

该特种镜头具有紧凑型设计和高分辨率性能用于实现小物体的 360°侧视图成像

可用于检测药物容器，塑料盖，预成型件瓶颈，螺丝和其他螺纹物体等组件

技术参数

M

中国工业相机制造商

WWW.MINDVISION.COM.CN

4M-G系列

1/2"

FNO.8.0-22

450-650nm

Φ20mm

12-66mm

C口

450g

C口

CCD

光圈

波长

像方视野

工作距离

接口

重量

接口

HD-WB36010A

型号

参数

| 高度（mm） 直径（mm） | 物距 （mm） | 光圈（F） |  | 高度（mm） | 物距 （mm） | 高度（mm） | 物距 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | 66 | 12 | / | / | / | / |
| 10 | 10 | 54 | 12 | 20 | 44 | 30 | 34 |
| 15 | 10 | 47 | 8 | 20 | 37 | 30 | 27 |
| 20 | 10 | 41 | 8 | 20 | 31 | 30 | 21 |
| 25 | 10 | 35 | 8 | 20 | 25 | 30 | 15 |
| 30 | 10 | 29 | 8 | 20 | 19 | 27 | 12 |
| 40 | 10 | 15 | 8 | 13 | 12 | 13 | 12 |

单位：(mm)

尺寸图

地址：

深圳总部：深圳市龙