产品特点：

可测量7.5-30mm（外壁）的小体积物体

该特种镜头具有紧凑型设计和高分辨率性能用于实现小物体的 360°侧视图成像

可用于检测药物容器，塑料盖，预成型件瓶颈，螺丝和其他螺纹物体等组件

技术参数

M

中国工业相机制造商

WWW.MINDVISION.COM.CN

4M-G系列

2/3"

FNO.8.0-16

450-650nm

Φ6.6mm

15-49mm

C口

450g

C口

CCD

光圈

波长

像方视野

工作距离

接口

重量

接口

HD-WB360203A

型号

参数

| 直径(mm) | 高度（mm） | 物距(mm) | 光圈（F） | C (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | 4.2 | 49 | 16 | 12 |
| 10 | 6.5 | 45 | 16 | 18 |
| 15 | 10.5 | 37 | 13 | 25 |
| 20 | 15 | 22 | 11 | 50 |
| 30 | 23.5 | 15 | 8 | 62 |

单位：(mm)

尺寸图