产品特点：

可测量7-35mm（外壁）的小体积物体

该特种镜头具有紧凑型设计和高分辨率性能用于实现小物体的 360°侧视图成像

可用于检测药物容器，塑料盖，预成型件瓶颈，螺丝和其他螺纹物体等组件

技术参数

M

中国工业相机制造商

WWW.MINDVISION.COM.CN

4M-G系列

2/3"

FNO.7.0-16

450-650nm

Φ20mm

10-43mm

C口

450g

C口

CCD

光圈

波长

像方视野

工作距离

接口

重量

接口

HD-WB360204A

型号

参数

| 直径(mm) | 高度（mm） | 物距(mm) | 光圈（F） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 | 44 | 16 |
| 10 | 8 | 43 | 14 |
| 15 | 12 | 35 | 10 |
| 20 | 16 | 25 | 10 |
| 25 | 19 | 17 | 10 |
| 35 | 28 | 8 | 7 |

单位：(mm)

尺寸图