产品特点：

可测量80mm（外壁）的小体积物体

该特种镜头具有紧凑型设计和高分辨率性能用于实现小物体的 360°侧视图成像

可用于检测药物容器，塑料盖，预成型件瓶颈，螺丝和其他螺纹物体等组件

技术参数

M

中国工业相机制造商

WWW.MINDVISION.COM.CN

4M-G系列

2/3"

FNO.6.0-12

450-650nm

Φ50mm

10-43mm

C口

450g

C口

CCD

光圈

波长

像方视野

工作距离

接口

重量

接口

HD-WB360207A

型号

参数

| 直径(mm) | 高度（mm） | 物距(mm) | 光圈（F） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 27 | 43 | 12 |
| 40 | 36.5 | 26.5 | 10 |
| 50 | 46.6 | 10 | 10 |
| 60 | 40 | 10 | 8 |
| 70 | 33.1 | 10 | 8 |
| 80 | 26.5 | 10 | 6 |

单位：(mm)

尺寸图